附件：施工监测项目及控制价清单

| 第五大街站主体 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价 （不含税） | 备注 |
| 1 | 平面基准网 | 4 | 个 | 385.38 | 1 | 1541.53 | 首次建网 |
| 2 | 平面基准网 | 4 | 个 | 432.92 | 4 | 6926.64 | 复测 |
| 3 | 高程基准网 | 2 | 千米 | 291.56 | 1 | 583.11 | 首次建网 |
| 4 | 高程基准网 | 2 | 千米 | 233.24 | 4 | 1865.95 | 复测 |
| 5 | 地表沉降 | 132 | 个 | 7.42 | 150 | 146943.72 |  |
| 6 | 管线沉降 | 45 | 个 | 7.42 | 150 | 50094.45 |  |
| 7 | 建筑物沉降 | 42 | 个 | 7.42 | 150 | 46754.82 |  |
| 8 | 桩顶水平位移 | 34 | 个 | 9.37 | 120 | 38209.61 |  |
| 9 | 桩顶竖向位移 | 34 | 个 | 7.42 | 120 | 30279.31 |  |
| 10 | 测斜 | 34 | 个 | 36.75 | 120 | 149954.69 |  |
| 11 | 围护桩墙应力 | 34 | 个 | 20.50 | 120 | 83628.58 |  |
| 12 | 支撑轴力 | 40 | 个 | 20.50 | 120 | 98386.56 |  |
| 13 | 地下水位 | 40 | 个 | 5.12 | 120 | 24596.64 |  |
| 14 | 立柱沉降 | 12 | 个 | 7.42 | 120 | 10686.82 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 690452.42 |  |

| 第五大街站1号风亭组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 30 | 个 | 7.42 | 50 | 11132.10 |  |
| 2 | 管线沉降 | 34 | 个 | 7.42 | 50 | 12616.38 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 16 | 个 | 7.42 | 50 | 5937.12 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 6 | 个 | 9.37 | 45 | 2528.58 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 6 | 个 | 7.42 | 45 | 2003.78 |  |
| 6 | 测斜 | 6 | 个 | 36.75 | 45 | 9923.47 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 8 | 个 | 20.50 | 45 | 7378.99 |  |
| 9 | 地下水位 | 7 | 个 | 5.12 | 45 | 1614.15 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 6 | 个 | 7.42 | 45 | 2003.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 55138.35 |  |

| 第五大街站B出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 50 | 个 | 7.42 | 50 | 18553.50 |  |
| 2 | 管线沉降 | 32 | 个 | 7.42 | 50 | 11874.24 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 20 | 个 | 7.42 | 50 | 7421.40 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 14 | 个 | 9.37 | 45 | 5900.01 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 14 | 个 | 7.42 | 45 | 4675.48 |  |
| 6 | 测斜 | 14 | 个 | 36.75 | 45 | 23154.77 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 18 | 个 | 20.50 | 45 | 16602.73 |  |
| 9 | 地下水位 | 7 | 个 | 5.12 | 45 | 1614.15 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 45 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 89796.29 |  |

| 第五大街站换乘通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 45 | 个 | 7.42 | 50 | 16698.15 |  |
| 2 | 管线沉降 | 20 | 个 | 7.42 | 50 | 7421.40 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 14 | 个 | 7.42 | 50 | 5194.98 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 8 | 个 | 9.37 | 45 | 3371.44 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 8 | 个 | 7.42 | 45 | 2671.70 |  |
| 6 | 测斜 | 8 | 个 | 36.75 | 45 | 13231.30 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 6 | 个 | 20.50 | 45 | 5534.24 |  |
| 9 | 地下水位 | 4 | 个 | 5.12 | 45 | 922.37 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 45 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 55045.58 |  |

| 第五大街站2号风亭组及C出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 45 | 个 | 7.42 | 50 | 16698.15 |  |
| 2 | 管线沉降 | 25 | 个 | 7.42 | 50 | 9276.75 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 10 | 个 | 7.42 | 50 | 3710.70 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 8 | 个 | 9.37 | 45 | 3371.44 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 8 | 个 | 7.42 | 45 | 2671.70 |  |
| 6 | 测斜 | 8 | 个 | 36.75 | 45 | 13231.30 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 12 | 个 | 20.50 | 45 | 11068.49 |  |
| 9 | 地下水位 | 4 | 个 | 5.12 | 45 | 922.37 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 45 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 60950.90 |  |

| 第五大街站A出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 34 | 个 | 7.42 | 50 | 12616.38 |  |
| 2 | 管线沉降 | 20 | 个 | 7.42 | 50 | 7421.40 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 10 | 个 | 7.42 | 50 | 3710.70 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 6 | 个 | 9.37 | 45 | 2528.58 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 6 | 个 | 7.42 | 45 | 2003.78 |  |
| 6 | 测斜 | 6 | 个 | 36.75 | 45 | 9923.47 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 8 | 个 | 20.50 | 45 | 7378.99 |  |
| 9 | 地下水位 | 2 | 个 | 5.12 | 45 | 461.19 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 45 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 46044.49 |  |

| 第五大街站D出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 38 | 个 | 7.42 | 50 | 14100.66 |  |
| 2 | 管线沉降 | 16 | 个 | 7.42 | 50 | 5937.12 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 10 | 个 | 7.42 | 50 | 3710.70 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 12 | 个 | 9.37 | 45 | 5057.15 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 12 | 个 | 7.42 | 45 | 4007.56 |  |
| 6 | 测斜 | 12 | 个 | 36.75 | 45 | 19846.94 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 8 | 个 | 20.50 | 45 | 7378.99 |  |
| 9 | 地下水位 | 4 | 个 | 5.12 | 45 | 922.37 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 45 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 60961.50 |  |

| 第九大街站主体 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 平面基准网 | 4 | 个 | 385.38 | 1 | 1541.53 | 首次建网 |
| 2 | 平面基准网 | 4 | 个 | 432.92 | 4 | 6926.64 | 复测 |
| 3 | 高程基准网 | 1 | 千米 | 291.56 | 1 | 291.56 | 首次建网 |
| 4 | 高程基准网 | 1 | 千米 | 233.24 | 4 | 932.98 | 复测 |
| 5 | 地表沉降 | 106 | 个 | 7.42 | 150 | 118000.26 |  |
| 6 | 管线沉降 | 80 | 个 | 7.42 | 150 | 89056.80 |  |
| 7 | 建筑物沉降 | 36 | 个 | 7.42 | 150 | 40075.56 |  |
| 8 | 桩顶水平位移 | 24 | 个 | 9.37 | 120 | 26971.49 |  |
| 9 | 桩顶竖向位移 | 24 | 个 | 7.42 | 120 | 21551.75 |  |
| 10 | 测斜 | 24 | 个 | 36.75 | 120 | 107614.54 |  |
| 11 | 围护桩墙应力 | 24 | 个 | 20.50 | 120 | 60507.73 |  |
| 12 | 支撑轴力 | 32 | 个 | 20.50 | 120 | 81332.89 |  |
| 13 | 地下水位 | 26 | 个 | 5.12 | 120 | 16653.98 |  |
| 14 | 立柱沉降 | 16 | 个 | 7.42 | 120 | 14961.54 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 586419.24 |  |

| 第九大街站A出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 20 | 个 | 7.42 | 50 | 7421.40 |  |
| 2 | 管线沉降 | 12 | 个 | 7.42 | 50 | 4452.84 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 50 | 0.00 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 8 | 个 | 9.37 | 45 | 3371.44 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 8 | 个 | 7.42 | 45 | 2671.70 |  |
| 6 | 测斜 | 8 | 个 | 36.75 | 45 | 13231.30 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 8 | 个 | 20.50 | 45 | 7378.99 |  |
| 9 | 地下水位 | 2 | 个 | 5.12 | 45 | 461.19 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 45 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 38988.86 |  |

| 第九大街站C出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 42 | 个 | 7.42 | 50 | 15584.94 |  |
| 2 | 管线沉降 | 14 | 个 | 7.42 | 50 | 5194.98 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 10 | 个 | 7.42 | 50 | 3710.70 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 14 | 个 | 9.37 | 45 | 5900.01 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 14 | 个 | 7.42 | 45 | 4675.48 |  |
| 6 | 测斜 | 14 | 个 | 36.75 | 45 | 23154.77 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 12 | 个 | 20.50 | 45 | 11068.49 |  |
| 9 | 地下水位 | 4 | 个 | 5.12 | 45 | 922.37 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 2 | 个 | 7.42 | 45 | 667.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70879.67 |  |

| 第九大街站1号风亭 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 20 | 个 | 7.42 | 50 | 7421.40 |  |
| 2 | 管线沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 50 | 0.00 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 50 | 0.00 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 6 | 个 | 9.37 | 45 | 2528.58 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 6 | 个 | 7.42 | 45 | 2003.78 |  |
| 6 | 测斜 | 6 | 个 | 36.75 | 45 | 9923.47 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 4 | 个 | 20.50 | 45 | 3689.50 |  |
| 9 | 地下水位 | 2 | 个 | 5.12 | 45 | 461.19 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 2 | 个 | 7.42 | 45 | 667.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 26695.84 |  |

| 第九大街站2号风亭及B出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 30 | 个 | 7.42 | 50 | 11132.10 |  |
| 2 | 管线沉降 | 18 | 个 | 7.42 | 50 | 6679.26 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 50 | 0.00 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 14 | 个 | 9.37 | 45 | 5900.01 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 14 | 个 | 7.42 | 45 | 4675.48 |  |
| 6 | 测斜 | 14 | 个 | 36.75 | 45 | 23154.77 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 45 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 12 | 个 | 20.50 | 45 | 11068.49 |  |
| 9 | 地下水位 | 4 | 个 | 5.12 | 45 | 922.37 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 2 | 个 | 7.42 | 45 | 667.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 64200.41 |  |

| 十二大街雨污水管基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 地表沉降 | 40 | 个 | 7.42 | 116 | 34435.30 |  |
| 2 | 管线沉降 | 56 | 个 | 7.42 | 116 | 48209.41 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 116 | 0.00 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 8 | 个 | 9.37 | 102 | 7641.92 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 8 | 个 | 7.42 | 102 | 6055.86 |  |
| 6 | 测斜 | 8 | 个 | 36.75 | 102 | 29990.94 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 0 | 个 | 20.50 | 102 | 0.00 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 8 | 个 | 20.50 | 102 | 16725.72 |  |
| 9 | 地下水位 | 8 | 个 | 5.12 | 102 | 4181.43 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 102 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 147240.58 |  |

| 明挖段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 平面基准网 | 4 | 个 | 385.38 | 1 | 1541.53 | 首次建网 |
| 2 | 平面基准网 | 4 | 个 | 432.92 | 4 | 6926.64 | 复测 |
| 3 | 高程基准网 | 1 | 千米 | 291.56 | 1 | 291.56 | 首次建网 |
| 4 | 高程基准网 | 1 | 千米 | 233.24 | 4 | 932.98 | 复测 |
| 1 | 地表沉降 | 54 | 个 | 7.42 | 120 | 48090.67 |  |
| 2 | 管线沉降 | 58 | 个 | 7.42 | 120 | 51652.94 |  |
| 3 | 建筑物沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 120 | 0.00 |  |
| 4 | 桩顶水平位移 | 14 | 个 | 9.37 | 100 | 13111.14 |  |
| 5 | 桩顶竖向位移 | 14 | 个 | 7.42 | 100 | 10389.96 |  |
| 6 | 测斜 | 14 | 个 | 36.75 | 100 | 51455.04 |  |
| 7 | 围护桩墙应力 | 14 | 个 | 20.50 | 100 | 28696.08 |  |
| 8 | 支撑轴力 | 12 | 个 | 20.50 | 100 | 24596.64 |  |
| 9 | 地下水位 | 6 | 个 | 5.12 | 100 | 3074.58 |  |
| 10 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 100 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 240759.76 |  |

| 路基段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 次数 | 总价（不含税） | 备注 |
| 1 | 平面基准网 | 4 | 个 | 385.38 | 1 | 1541.53 | 首次建网 |
| 2 | 平面基准网 | 4 | 个 | 432.92 | 4 | 6926.64 | 复测 |
| 3 | 高程基准网 | 1 | 千米 | 291.56 | 1 | 291.56 | 首次建网 |
| 4 | 高程基准网 | 1 | 千米 | 233.24 | 4 | 932.98 | 复测 |
| 5 | 地表沉降 | 72 | 个 | 7.42 | 100 | 53434.08 |  |
| 6 | 管线沉降 | 45 | 个 | 7.42 | 100 | 33396.30 |  |
| 7 | 建筑物沉降 | 0 | 个 | 7.42 | 100 | 0.00 |  |
| 8 | 桩顶水平位移 | 47 | 个 | 9.37 | 80 | 35212.78 |  |
| 9 | 桩顶竖向位移 | 47 | 个 | 7.42 | 80 | 27904.46 |  |
| 10 | 测斜 | 32 | 个 | 36.75 | 80 | 94089.22 |  |
| 11 | 围护桩墙应力 | 32 | 个 | 20.50 | 80 | 52472.83 |  |
| 12 | 支撑轴力 | 15 | 个 | 20.50 | 80 | 24596.64 |  |
| 13 | 地下水位 | 2 | 个 | 5.12 | 80 | 819.89 |  |
| 14 | 立柱沉降 | 0 | 个 | 7.42 |  | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 331618.90 |  |

| 费用汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 不含税费用 | 税率 | 税额 | 含税费用 |
| 第五大街站主体 | 690452.42 | 6% | 41427.15 | 731879.57 |
| 第五大街站1号风亭组 | 55138.35 | 6% | 3308.30 | 58446.65 |
| 第五大街站B出入口 | 89796.29 | 6% | 5387.78 | 95184.07 |
| 第五大街站换乘通道 | 55045.58 | 6% | 3302.74 | 58348.32 |
| 第五大街站2号风亭组及C出入口 | 60950.90 | 6% | 3657.05 | 64607.95 |
| 第五大街站A出入口 | 46044.49 | 6% | 2762.67 | 48807.16 |
| 第五大街站D出入口 | 60961.50 | 6% | 3657.69 | 64619.19 |
| 第九大街站主体 | 578998.90 | 6% | 34739.93 | 613738.83 |
| 第九大街站A出入口 | 38988.86 | 6% | 2339.33 | 41328.19 |
| 第九大街站C出入口 | 70879.67 | 6% | 4252.78 | 75132.45 |
| 第九大街站1号风亭 | 26695.84 | 6% | 1601.75 | 28297.59 |
| 第九大街站2号风亭及B出入口 | 64200.41 | 6% | 3852.02 | 68052.44 |
| 十二大街雨污水管基础 | 147240.58 | 6% | 8834.43 | 156075.01 |
| 明挖段 | 240759.76 | 6% | 14445.59 | 255205.34 |
| 路基段 | 331618.90 | 6% | 19897.13 | 351516.03 |
| 总计 | 2557772.43 | 6% | 153466.35 | 2711238.78 |
| 注：1、单价依据为《工程勘察设计收费标准》2002年修订本所列单价乘以一定系数 |  |  |  |  |
| 2、以上各表所列单价是包括监测材料费和埋点费用、监测实物工作费用和技术工作费用的综合单价。 |  |  |  |  |
| 3、监测项目、测点布置与数量、监测频率与次数等相关参数应由施工监测和第三方监测根据现场实际情况，按相关规范规程适当调整，进行方案二次深化，费用不再另行增加。 |  |  |  |  |